## Лист1
Дата |  | 2019-02-13 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Волково | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 1036 |  |  | №линии/фидера |  |  | л2
№ наряда -допуска |  | 13Т |  |  | Состав бригады |  |  | Иванов В.В. Петров П.П.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем сип, м | Новый ввод сип, м | Уст. Дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. Маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Демская | 10 | б | 10 | О | 2 | CE303 |  | ∑:10 | U1:220 | 13 | 13 | 4 | КДЕ-3 | КДЕ:123456 АВТ:123456 | СИП
[7 empty] | 008984000000005 |  | T1:5 | U2:220
[7 empty] | 123456 |  | T2:5 | U3:220
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и бонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись