## Лист1
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Дачная | 1 | б | - | О | 9 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,14 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007299 АВТ:00007298 | СИП
[7 empty] | 012270135640734 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045661 |  | T2:0 | U3:0
2 | Дачная | СКЗ | ГАЗ | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,18 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007299 АВТ:00007300 | СИП
[7 empty] | 012270134625311 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045662 |  | T2:0 | U3:0
3 | Дачная | 1 | Д | - | О | 10 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,09 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007297 АВТ:00007296 | СИП
[7 empty] | 012270135640890 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00056879 |  | T2:0 | U3:0
4 | Дачная | 1 | 1 | - | О | 8 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,21 | U1:224 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3 | КДЕ:00007237 АВТ:00007236 | СИП
[7 empty] | 011347134961858 |  | T1:0 | U2:226
[7 empty] | 00007276 |  | T2:0 | U3:230
5 | Дачная | 1 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,13 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00007239 АВТ:00007238 | СИП
[7 empty] | 012270134629463 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00056873 |  | T2:0 | U3:0
6 | Дачная | 1 | А | - | О | 7 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,2 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007277 АВТ:00007240 | СИП
[7 empty] | 012270134627230 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00056880 |  | T2:0 | U3:0
7 | Дачная | 3 | Б | - | О | 3 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,19 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007210 АВТ:00007209 | СИП
[7 empty] | 012270134627214 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00033060 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
8 | Дачная | 1 | 2 | - | О | 6 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,13 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007279 АВТ:00007278 | СИП
[7 empty] | 012270134627242 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050020 |  | T2:0 | U3:0
9 | Дачная | 1 | 3 | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,1 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007279 АВТ:00007280 | СИП
[7 empty] | 012270135640821 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050267 |  | T2:0 | U3:0
10 | Дачная | 3 | - | - | О | 5 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,15 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007207 АВТ:00007206 | СИП
[7 empty] | 012270134626845 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045665 |  | T2:0 | U3:0
11 | Дачная | 5 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,09 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007207 АВТ:00007208 | СИП
[7 empty] | 012270135640773 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045676 |  | T2:0 | U3:0
12 | Участок | 182 | - | - | О | 9 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,41 | U1:221 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3 | КДЕ:00007283 АВТ:00007282 | СИП
[7 empty] | 011347129942442 |  | T1:0 | U2:224
[7 empty] | 00007281 |  | T2:0 | U3:228
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
13 | Участок | 186 | - | - | О | 10 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,11 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007285 АВТ:00007284 | СИП
[7 empty] | 012270133614298 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045686 |  | T2:0 | U3:0
14 | Участок | 184 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,18 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007285 АВТ:00007211 | СИП
[7 empty] | 012270134626831 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00045688 |  | T2:0 | U3:0
15 | Участок | 185 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,17 | U1:0 | 0 | 0 |  | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007213 АВТ:00007212 | СИП
[7 empty] | 012270134627432 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050069 |  | T2:0 | U3:0
16 | Участок | 187 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,24 | U1:0 | 0 | 0 |  |  | КДЕ:00007213 АВТ:00007214 | СИП
[7 empty] | 012270134629690 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050076 |  | T2:0 | U3:0
17 | Участок | 188 | - | - | О | 11 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,19 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007232 АВТ:00007231 | СИП
[7 empty] | 012270134629617 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050823 |  | T2:0 | U3:0
18 | Участок | 190 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,15 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007232 АВТ:00007233 | СИП
[7 empty] | 012270134627152 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00050825 |  | T2:0 | U3:0
19 | Участок | 189 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,21 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00007235 АВТ:00007234 | СИП
[7 empty] | 012270134630077 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00055323 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
20 | Участок | 191 | - | - | О | 12 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,21 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007271 АВТ:00007215 | СИП
[7 empty] | 012270134629408 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00055379 |  | T2:0 | U3:0
21 | Участок | 193 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,15 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00007273 АВТ:00007272 | СИП
[7 empty] | 012270135641311 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00055321 |  | T2:0 | U3:0
22 | Участок | 194 | - | - | О | 13 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,09 | U1:0 | 0 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007275 АВТ:00007274 | СИП
[7 empty] | 012270134626643 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00056827 |  | T2:0 | U3:0
23 | Участок | 195 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,21 | U1:0 | 0 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00007247 АВТ:00007246 | СИП
[7 empty] | 012270134625228 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00055377 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
24 | Участок | 196 | - | - | О | 14 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,28 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007249 АВТ:00007248 | СИП
[7 empty] | 012270134629427 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023804 |  | T2:0 | U3:0
25 | Участок | 200 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,2 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007249 АВТ:00007250 | СИП
[7 empty] | 012270134629099 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023811 |  | T2:0 | U3:0
26 | Участок | 198 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,22 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007222 АВТ:00007221 | СИП
[7 empty] | 012270134626537 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023294 |  | T2:0 | U3:0
27 | Участок | 202 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,18 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007222 АВТ:00007223 | СИП
[7 empty] | 012270134629731 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 15364491 |  | T2:0 | U3:0
28 | Участок | 197 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,38 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-3-2 | КДЕ:00007225 АВТ:00007224 | СИП
[7 empty] | 012270134628409 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00054721 |  | T2:0 | U3:0
29 | Участок | 219 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,2 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00007225 АВТ:00007216 | СИП
[7 empty] | 012270134627124 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 14662530 |  | T2:0 | U3:0
30 | Участок | 183 | - | - | О | 17 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,12 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007218 АВТ:00007217 | СИП
[7 empty] | 012270134629543 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023660 |  | T2:0 | U3:0
31 | Дачная | 2 | - | - | О | 18 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,15 | U1:0 | 14 | 12 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007220 АВТ:00007219 | СИП
[7 empty] | 012270135641192 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00055353 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4292 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Петров Е.К. Цевелев А.Н.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
32 | Участок | 181 | - | - | О | 14 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,2 | U1:0 | 14 | 0 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007252 АВТ:00007251 | СИП
[7 empty] | 012270134629480 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023612 |  | T2:0 | U3:0
33 | Участок | 228 | - | - | О | 13 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0,11 | U1:0 | 14 | 23 | 5 | КДЕ-1 | КДЕ:00007254 АВТ:00007253 | СИП
[7 empty] | 012270135640981 |  | T1:0 | U2:0
[7 empty] | 00023676 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись