## Лист1
Дата |  |  |  |  | Нас. Пункт | [9 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  |  |  |  | №линии/фидера
№ наряда -допуска |  |  |  |  | Состав бригады
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем сип, м | Новый ввод сип, м | Уст. Дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. Маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и бонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись