## Лист1
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 3
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Прудовая | 14 | - | - | О | 1 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020338 АВТ:00020325 | СИП
[7 empty] | 012270134626849 |  | T1:10 | U2:220
[7 empty] | 00023257 |  | T2:0 | U3:0
2 | Прудовая | 12/1 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020338 АВТ:00020400 | СИП
[7 empty] | 012270134626904 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00023256 |  | T2:0 | U3:0
3 | Прудовая | 1 | - | - | О |  | CE303 S31 746 JGVZ(12) GS01 |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-3 | КДЕ:00020335 АВТ:00020337 | СИП
[7 empty] | 011889124518580 |  | T1:18 | U2:220
[7 empty] | 00020353/89174236599 |  | T2:0 | U3:0
4 | Прудовая | 3 | - | - | О | 3 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020336 АВТ:00020375 | СИП
[7 empty] | 012270134629781 |  | T1:24 | U2:220
[7 empty] | 00045643 |  | T2:0 | U3:0
5 | снт.Ясный | уч.165 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020336 АВТ:00020388 | СИП
[7 empty] | 012270134628578 |  | T1:15 | U2:220
[7 empty] | 00045644 |  | T2:0 | U3:0
6 | Прудовая | 10 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 13 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00020354 АВТ:00020374 | СИП
[7 empty] | 012270133614089 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00055350 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 3
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
7 | снт.Ясный | уч.158 | - | - | О | 5 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020351 АВТ:00020355 | СИП
[7 empty] | 012270135640843 |  | T1:18 | U2:220
[7 empty] | 00045621 |  | T2:0 | U3:0
8 | снт.Ясный | уч.160 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020351 АВТ:00053463 | СИП
[7 empty] | 012270127730381 |  | T1:22 | U2:220
[7 empty] | 00045645 |  | T2:0 | U3:0
9 | снт.Ясный | уч.159 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020318 АВТ:00020323 | СИП
[7 empty] | 012270134627006 |  | T1:11 | U2:220
[7 empty] | 00045679 |  | T2:0 | U3:0
10 | снт.Ясный | уч.159 рядом | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020318 АВТ:00020312 | СИП
[7 empty] | 012270134629124 |  | T1:15 | U2:220
[7 empty] | 00045680 |  | T2:0 | U3:0
11 | снт.Ясный | уч.156 | - | - | О | 6 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020352 АВТ:00020311 | СИП
[7 empty] | 012270134629746 |  | T1:24 | U2:220
[7 empty] | 00045664 |  | T2:0 | U3:0
12 | снт.Ясный | уч.150 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020352 АВТ:00020320 | СИП
[7 empty] | 012270134627238 |  | T1:16 | U2:220
[7 empty] | 00045663 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 3
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
13 | снт.Ясный | уч.162 | - | - | О | 4 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020378 АВТ:00020330 | СИП
[7 empty] | 012270134629242 |  | T1:19 | U2:220
[7 empty] | 00045677 |  | T2:0 | U3:0
14 | снт.Ясный | уч.163 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020373 АВТ:00020329 | СИП
[7 empty] | 012270134629236 |  | T1:14 | U2:220
[7 empty] | 00045678 |  | T2:0 | U3:0
15 | Прудовая | 8 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00020324 АВТ:00020386 | СИП
[7 empty] | 012270134629203 |  | T1:19 | U2:220
[7 empty] | 00056887 |  | T2:0 | U3:0
16 | Прудовая | 6 | - | - | О | 5 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00020334 АВТ:00020339 | СИП
[7 empty] | 012270134630113 |  | T1:20 | U2:220
[7 empty] | 00056889 |  | T2:0 | U3:0
17 | снт.Ясный | уч.154 | - | - | О | 7 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020398 АВТ:00020399 | СИП
[7 empty] | 012270134625273 |  | T1:23 | U2:220
[7 empty] | 00023212 |  | T2:0 | U3:0
18 | снт.Ясный | уч.155 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020398 АВТ:00020319 | СИП
[7 empty] | 012270134628510 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00023213 |  | T2:0 | U3:0
19 | снт.Ясный | уч.153 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00022503 АВТ:00022504 | СИП
[7 empty] | 012270134629043 |  | T1:17 | U2:220
[7 empty] | 00022505 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 3
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
20 | снт.Ясный | уч.161 | - | - | О | 18 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020393 АВТ:00020394 | СИП
[7 empty] | 012270134627378 |  | T1:16 | U2:220
[7 empty] | 00033040 |  | T2:0 | U3:0
21 | снт.Ясный | уч.149 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020393 АВТ:00020395 | СИП
[7 empty] | 012270134629248 |  | T1:17 | U2:220
[7 empty] | 00033066 |  | T2:0 | U3:0
22 | снт.Ясный | уч.152 | - | - | О | 8 | CE303 S31 746 JGVZ(12) GS01 |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3 | КДЕ:00022600 АВТ:00022599 | СИП
[7 empty] | 011889124518266 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00022598/89874774366 |  | T2:0 | U3:0
23 | снт.Ясный | уч.151 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00022565 АВТ:00022564 | СИП
[7 empty] | 012270135640578 |  | T1:18 | U2:220
[7 empty] | 00056897 |  | T2:0 | U3:0
24 | снт.Ясный | уч.122 | - | - | О | 9 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00020305 АВТ:00020304 | СИП
[7 empty] | 012270134629654 |  | T1:13 | U2:220
[7 empty] | 00056886 |  | T2:0 | U3:0
25 | снт.Ясный | уч.123 | - | - | О | 10 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00022558 АВТ:00022559 | СИП
[7 empty] | 012270133614466 |  | T1:17 | U2:220
[7 empty] | 00055351 |  | T2:0 | U3:0
26 | Прудовая | 12 | - | - | О | 1 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00020332 АВТ:00043622 | СИП
[7 empty] | 012270134628452 |  | T1:14 | U2:220
[7 empty] | 00055348 |  | T2:0 | U3:0
27 | снт.Ясный | уч.26 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-1 | КДЕ:00020331 АВТ:00037817 | СИП
[7 empty] | 012270134629577 |  | T1:17 | U2:220
[7 empty] | 00033084 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 3
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
28 | снт.Ясный | 3 | - | - | О | 2 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3 | КДЕ:00022563 АВТ:00022562 | СИП
[7 empty] | 011347129943776 |  | T1:15 | U2:220
[7 empty] | 00022561 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись