## Лист1
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Уфа | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 1111 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Иванов В.В. Петров П.П.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Демская | 10 | б | 10 | О | 0 | CE303 |  | ∑:10 | U1:0 | 13 | 13 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:10 АВТ:10 | СИП
[7 empty] | 008984111111110 |  | T1:5 | U2:0
[7 empty] | 123456 |  | T2:5 | U3:0
2 | Демская | 10 | б | 10 | О |  | CE303 |  | ∑:10 | U1:0 | 13 | 13 |  |  | КДЕ:10 АВТ:10 | СИП
[7 empty] | 008984111111111 |  | T1:5 | U2:0
[7 empty] | 123456 |  | T2:5 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-28 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Уфа | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 1111 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Иванов В.В. Петров П.П.
Перечень доп. материалов | [9 empty] | Комметарии к отчету
Наименование материала | [6 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. от: Иванов Иван Иванович
СИП | [6 empty] | м |  | 12
Шкаф КДЕ-1 | [6 empty] | шт |  | 1 | Все работает!!1 от: Иванов Иван Иванович