## Лист1
Дата |  | 2019-03-04 |  |  | Нас. Пункт |  |  | 45 | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 1252 |  |  | №линии/фидера |  |  | k1
№ наряда -допуска |  | 10 |  |  | Состав бригады |  |  | Иванов В.В. Иванов В.В.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Демская | 1 | 2 | 3 | Ф | 1 | CE303 |  | ∑:5 | U1:8 | 11 | 12 | 2 | КДЕ-1 | КДЕ:13 АВТ:14 | ГП
[7 empty] | 008984111111121 |  | T1:6 | U2:9
[7 empty] | 4 |  | T2:7 | U3:10
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-03-04 |  |  | Нас. Пункт |  |  | 45 | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 1252 |  |  | №линии/фидера |  |  | k1
№ наряда -допуска |  | 10 |  |  | Состав бригады |  |  | Иванов В.В. Иванов В.В.
Перечень доп. материалов
Наименование материала | [6 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во
Провод ПУВ | [6 empty] | м |  | 10