## Лист1
Дата |  | 2019-03-04 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 2
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | садовая | 17 | - | - | О | 2 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00022522 АВТ:16515452 | СИП
[7 empty] | 012270133614006 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00023837 |  | T2:0 | U3:0
2 | садовая | 7 | 2 | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00022522 АВТ:16511705 | СИП
[7 empty] | 012270134626658 |  | T1:19 | U2:220
[7 empty] | 00023888 |  | T2:0 | U3:0
3 | садовая | уч.115 | - | - | О | 13 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 5 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00020302 АВТ:00056701 | СИП
[7 empty] | 012270134627701 |  | T1:11 | U2:220
[7 empty] | 00043600 |  | T2:0 | U3:0
4 | садовая | 5 | - | - | О | 7 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 25 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020308 АВТ:00056726 | СИП
[7 empty] | 012270134630050 |  | T1:16 | U2:220
[7 empty] | 00056421 |  | T2:0 | U3:0
5 | садовая | 7 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 25 |  |  | КДЕ:00020308 АВТ:00020343 | СИП
[7 empty] | 012270135640803 |  | T1:28 | U2:220
[7 empty] | 00056422 |  | T2:0 | U3:0
6 | садовая | уч.134 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  | КДЕ-3-2 | КДЕ:00020340 АВТ:00020321 | СИП
[7 empty] | 012270134626830 |  | T1:13 | U2:220
[7 empty] | 00023845 |  | T2:0 | U3:0
7 | садовая | уч.135 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:00020340 АВТ:00020310 | СИП
[7 empty] | 012270134629277 |  | T1:19 | U2:220
[7 empty] | 00023842 |  | T2:0 | U3:0
8 | садовая | уч.133 | - | - | О | 8 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-1 | КДЕ:00020303 АВТ:00055647 | СИП
[7 empty] | 012270134629224 |  | T1:28 | U2:220
[7 empty] | 00043581 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-03-04 |  |  | Нас. Пункт |  |  | снт.Ясный | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 4783 |  |  | №линии/фидера |  |  | 2
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Гималетдинов Р.В. Шугаюпов Ф.С. Рахматов И.Ю.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
9 | садовая | уч.131 | - | - | О | 10 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:16518283 АВТ:16515453 | СИП
[7 empty] | 012270133614411 |  | T1:12 | U2:220
[7 empty] | 00023165 |  | T2:0 | U3:0
10 | садовая | 1 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:16518283 АВТ:16511707 | СИП
[7 empty] | 012270135640694 |  | T1:24 | U2:220
[7 empty] | 00023164 |  | T2:0 | U3:0
11 | садовая | 3 | - | - | О | 9 | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 | 4 | КДЕ-3-2 | КДЕ:16515451 АВТ:00020342 | СИП
[7 empty] | 012270134628378 |  | T1:8 | U2:220
[7 empty] | 00023823 |  | T2:0 | U3:0
12 | садовая | уч.132 | - | - | О |  | CE208 R5.845.1.OP.Q PL04 IEC |  | ∑:0 | U1:0 | 14 | 0 |  |  | КДЕ:16515451 АВТ:00056702 | СИП
[7 empty] | 012270135640799 |  | T1:24 | U2:220
[7 empty] | 00023825 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись