## Лист1
Дата |  | 2019-02-26 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Дорогино | [7 empty] | СРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 9878 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Галиев Р.Ф. Сафин Р.Ф.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Озерная | 31 | - | - | О | 20 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,35 | U1:220 | 15 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020118 АВТ:00020117 | СИП
[7 empty] | 011347129943115 |  | T1:0,35 | U2:220
[7 empty] | 20116 |  | T2:0 | U3:220
2 | Озерная | 25 | - | - | О | 19 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,33 | U1:220 | 15 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020158 АВТ:00020157 | СИП
[7 empty] | 011347129943192 |  | T1:0,33 | U2:220
[7 empty] | 20156 |  | T2:0 | U3:220
3 | Озерная | 23 | - | - | О | 3 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,31 | U1:220 | 15 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020145 АВТ:00020144 | СИП
[7 empty] | 011347129942444 |  | T1:0,31 | U2:219
[7 empty] | 20143 |  | T2:0 | U3:220
4 | Озерная | 21 | - | - | О |  | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,28 | U1:220 | 15 | 0 |  | КДЕ-3 | КДЕ:00020123 АВТ:00020122 | СИП
[7 empty] | 011347129943658 |  | T1:0,28 | U2:220
[7 empty] | 20121 |  | T2:0 | U3:219
5 | Озерная | 19 Б | - | - | О | 3 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,26 | U1:219 | 15 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020153 АВТ:00020152 | СИП
[7 empty] | 011347129942636 |  | T1:0,26 | U2:220
[7 empty] | 20151 |  | T2:0 | U3:220
6 | Озерная | 19 | - | - | О | 4 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,37 | U1:220 | 15 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020193 АВТ:00020192 | СИП
[7 empty] | 011347129943425 |  | T1:0,37 | U2:220
[7 empty] | 20191 |  | T2:0 | U3:220
7 | Озерная | 17 | - | - | О |  | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,22 | U1:220 | 15 | 0 |  | КДЕ-3 | КДЕ:00020113 АВТ:00020112 | СИП
[7 empty] | 011347129942465 |  | T1:0,22 | U2:220
[7 empty] | 20111 |  | T2:0 | U3:220
8 | Озерная | 28 | - | - | О | 4 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,39 | U1:220 | 14 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020128 АВТ:00020127 | СИП
[7 empty] | 011347129942935 |  | T1:0,39 | U2:220
[7 empty] | 20126 |  | T2:0 | U3:220
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись
Дата |  | 2019-02-26 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Дорогино | [7 empty] | СРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | ТП 9878 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Галиев Р.Ф. Сафин Р.Ф.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
9 | Озерная | 26 | - | - | О | 5 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,19 | U1:220 | 14 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020133 АВТ:00020132 | СИП
[7 empty] | 011347129942019 |  | T1:0,19 | U2:220
[7 empty] | 20131 |  | T2:0 | U3:220
10 | Озерная | 13 А | - | - | О | 7 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,34 | U1:220 | 14 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020140 АВТ:00020139 | СИП
[7 empty] | 011347129942775 |  | T1:0,34 | U2:220
[7 empty] | 20138 |  | T2:0 | U3:219
11 | Озерная | 13 | - | - | О | 8 | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,38 | U1:220 | 14 | 0 | 3 | КДЕ-3 | КДЕ:00020185 АВТ:00020184 | СИП
[7 empty] | 011347129942022 |  | T1:0,38 | U2:219
[7 empty] | 20183 |  | T2:0 | U3:220
12 | Озерная | 11 А | - | - | О |  | CE303 S31 746 JPVZ PLC 1111 |  | ∑:0,41 | U1:220 | 14 | 0 |  | КДЕ-3 | КДЕ:00020190 АВТ:00020189 | СИП
[7 empty] | 011347129942745 |  | T1:0,41 | U2:219
[7 empty] | 20188 |  | T2:0 | U3:220
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись