## Лист1
Дата |  | 2019-12-24 |  |  | Нас. Пункт |  |  | Дёма | [7 empty] | ЗРЭС ПО УГЭС
ТП/РП |  | РП 301 |  |  | №линии/фидера |  |  | -
№ наряда -допуска |  | - |  |  | Состав бригады |  |  | Хаертдинов Т.М. Зенин А.В.
№ п/п | Адрес |  |  |  | Место установ. | № опоры | Тип нового счетчика № нового счетчика Пломба нового счетчика/№ сим |  | Показания КВт | Напряжение В | Спуск подъем СИП, м | Новый ввод СИП, м | Уст. дист фиксат. | Тип КДЕ | пл. КДЕ пл. авт. | Тип осн. маг. | ПУ установил ФИО, подпись
| Улица | Дом | Корп | Кв
1 | Грозненская | 25 | - | - | О | 0 | CE208 S7.145.2.OG.QV. GS01 IEC |  | ∑:0,15 | U1:0 | 0 | 0 | 0 | КДЕ-1 | КДЕ:11188386 АВТ:00051966 | СИП
[7 empty] | 012095124408680 |  | T1:0,15 | U2:220
[7 empty] | 00036408/89177809202 |  | T2:0 | U3:0
Все вновь устанавливаемые провода промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. На абонентском СИП до отсоединения от магистрального провода, определены фазные и нулевые провода, промаркированы изолентой разного цвета, на изоленту нанесены буквенные обозначения соответствующих фаз. Соединение СИП из шкафа учета и абонентского СИП выполнено в соответствии с нанесенной маркировкой. Замеры фазных и линейных напряжений на вводном и абонентском автоматах произведены, нарушений нет. Все работы выполнены в соответствии с технологическими картами, схема подключения собрана верно.
Производитель |  | ________________ |  |  | подпись |  | ______________ |  | Куратор |  | ____________________________ |  |  |  | подпись